문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3410
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
설동철	강현희	08/13 이정환
협 조

북서울꿈의숲 야외 음수대 가압펌프 고장 보고

2021.  8.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

북서울꿈의숲

야외 음수대 가압펌프 고장 보고

□ 야외 음수대 설치 및 관리 현황

○ 설치현황

구 분	음 수 대 설치위치	수량	가압펌프 설치위치	수량	음수대 공급장소
공용시설	서문광장 등 9개소	9대	14번출구 앞	2대	오패산팔각정, 조일배드민턴장
			상상톡톡미술관	2대	사슴방사장

※ 가압펌프 2개소 설치 운영 사유 : 고지대 음수대용(모델명 *************)

○ 관리현황 : 정기(6회) 수질검사(북부수도사업소) 및 일상점검 수시실시

□ 고장 개요

○ 고장일시: 2021. 8. 10.(화), 17:00경

○ 고장대상: 14번 출구앞 가압펌프 2대

○ 고장원인: 천둥 번개등 기상 이변에 따른 회로 기판 소손 추정

○ 조치내용: 펌프 제작업체 A/S 의뢰하여 긴급 보수 예정

□ 현황 사진(보수대상)

가압펌프 A호	가압펌프 B호

□ 향후계획

○ 고장펌프 2대에 대한 A/S 점검 및 베어링 등 고장부품 신속히 교체하여 음수대 식수 공급에 만전을 기하고자 함.  끝.