	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 동의요구 반려(휘경동 **1-5 외 2필지)

1. 관련문서

가. 건축과-15885(2021.7.12.)호“실무종합심의회(신축) 개최 알림(***************)”

나. 예방과-10462(2021.7.19.)호“건축허가(신축)신청에 따른 건축허가 동의

보완회시(**************)”

다. 건축과-18504(2021.8.11.)호“건축허가(신축) 신청 관련 보완에 따른 재협의(**************)”

2. 건축허가 신청에 따른 건축허가등의 동의요구 서류 미비로 2021.7.23.(금)까지 첨부서류 보완을 요청하였고, 귀 청에서 보완에 따른 업무 재협의 요청이 있었으나 확인한 바 보완서류가 미제출되어 『화재예방, 소방시설 설치,유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙』제4조 제4항에 따라 동의요구서를 반려합니다.

○ 미제출서류 : 비상방송설비 도면, 상수도소화전 도면, 비상발전기계산서, 소방관진입창 도면, 소방시설설계계약서, 내진도면 및 내진계산서, 소방시설설치계획서 및 도면  등.  끝.

	동대문소방서장
★담당자	신혜수		예방팀장	김송석		예방과장	전결 08/13 代김송석
협조자
시행	예방과-11814	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(6)