문서번호	여의도공원관리사무소-4671
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		원장	여의도공원관리사무소장
조영제		유재원	08/13 代전재용
협조

선유도공원 수경기계실 정수펌프 정비계획

2021. 8.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 수경기계실 정수펌프 정비 계획

선유도공원 수경기계실 내 한강원수 정수탱크 공급용 펌프가 소음과 진동 발생으로 정수효율이 저하되어 보수 정비를 시행하고자 함.

점검기간 : 2021. 8. 11(수) ～ 8. 12(목)

점 검 자 : *********************

점검대상 : 정수펌프(7.5KW)

점검결과

설비명	규격	대수	운 영 방 법	점 검 결 과
정수펌프	7.5kw	1	한강 원수를 취수, 물탱크 ~수질정화원~환경계류~수로~수생식물원~시간의정원~회수조~물탱크 순환	한강원수를 정수탱크에 공급하는 정수펌프(A)에서 이상소음과 진동이 심해 가동이 어려운 상태임

점검사진

수경시스템	수경기계실 내 정수펌프(A,B)

임시조치사항 :  우선 정수펌프(B)를 가동하여 수경시설 운영

정비계획

□ 정비기간 : 2021. 8. 17 ~ 8. 19

□ 정비내용 : 정수펌프 베어링, 메카니칼씰 교체 등

□ 소요예산 : *****************

□ 시행방법 : 전문업체에 견적 의뢰 저가 제출업체 선정 정비시행

□ 대상업체 : **************

***********************

□ 지급방법 : 전자세금계산서 발행후 채주청구에 의한 계좌 입금 처리

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 여의도공원관리사무소, 세계적인환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.