		북부수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		****************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질 검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

성명	***
주소	*************************************************************
민원내용	*******

검사자	직급 :		공업7	성명 :		최성현	채수일자		2021.08.13.
검사일자	2021.08.13.						처리일자		2021.08.13.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.28			0.07			0
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
****	**************************************

끝.

								북부수도사업소장
주무관							최성현				수질팀장					代장래현					행정지원과장					08/13 송종선
협조자
시행			행정지원과-14458										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 1층 행정지원과																/
전화		3146-3250							/전송			3146-3279					/														/	부분공개(6)