문서번호	기전과-9166
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
표형균		박신범	08/17 김은덕
협조
	주무관		박필관

청계지하차도 재방송설비 수리 결과 보고

2021. 8.

동부도로사업소

(기전과)

청계지하차도 재방송설비 수리 결과 보고

2021년 상반기 지하차도 재방송설비 점검 결과에 따라 재방송설비 수리를 진행하여 안전한 지하차도 환경을 제공하고자 함.

1		관련근거

□ 2021년 상반기 지하차도 재방송설비 점검결과 보고

○ 기전과-6900호(2021. 6. 29.)

2		시설현황 및 고장내용

□ 재방송설비 현황

시설명	연장(m)	재방송채널수	제조사	설치연도
신원지하차도	341 (BOX 265)	FM 20CH	***	2013년
내곡지하차도	400 (BOX 275)	FM 20CH	***	2013년
청계지하차도	200 (BOX 115)	FM 20CH	***	2013년

□ 고장내용

○ 청계지하차도: 내부부품 고장으로 인한 재방송설비 비정상작동

□ 조치방법: 라디오재방송설치 업체인 ***에 수리의뢰

3		세부 점검 내용

□ 점검일자: 2021. 7. 29.(목)

□ 점검결과: DAU카드 고장

□ 수리결과: DAU카드 수리 후 직결연결을 통해 라디오 정상송출

□ 행정사항

○ 업 체 명: *******************

○ 지출금액: *********************

○ 지출방법: 채주청구에 의한 계좌입금

(***************************)

○ 예산과목: 도시개발특별회계, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물공공요금관리, 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 점검사진대지 1부.  끝.