문서번호	신물질분석과-5992
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	비공개
방침번호

		시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장
이민희	정관조	08/17 이상미

발기부전치료제 특별조사 결과 보고

2021. 8.

서울물연구원

(신물질분석과)

발기부전치료제 특별조사 결과 보고

’21년 5월 13일 내일신문에 보도된 “발기부전치료제 한강유입” 관련    원⸳정수 및 왕숙천 수질검사 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 5월 언론보도 관련 본부장 구두보고(2021.5.14.)

- 발기부전치료제 동향보고 및 수질검사계획 보고

□ 조사개요

○ 검사항목 : 언론보도 대상 발기부전 치료제 3종 (실데나필, 타다라필, 바데나필)

- 용도 : 발기부전, 고혈압, 전립성 비대증 치료제

- 인체 위해성 : 연구사례 없음

○ 검사대상 : 9점

- 정수: 암사 정수, 뚝도 정수, 영등포 정수

- 원수: 암사 원수, 자양 원수, 풍납 원수

- 방류수 영향: 왕숙천 상류, 왕숙천 하류, 구리하수처리장 방류수

□ 분석결과

○ 원⸳정수 6지점 모두 불검출

○ 왕숙천 상⸳하류 및 방류수에서 2항목 검출

- 검출농도 :*******************************

******************************

표 1.  원⸳정수 및 왕숙천 수질검사 결과

시료구분		채수일	분석항목
			실데나필 (비아그라 등)	타다라필 (시알리스 등)	바데나필 (레비트라 등)
			mg/L	mg/L	mg/L
정수	암사정수	’21.8.3.	불검출	불검출	불검출
	뚝도정수
	영등포정수
원수	암사원수	’21.8.2
	자양원수
	풍납원수
왕숙천	왕숙천 상류	’21.8.4	*********	*********	***
	왕숙천 하류		*********	*********	***
	구리 하수처리장 방류수		*********	*********	***

※ 정량한계: 실데나필(0.000 001 mg/L), 타다라필(0.000 001 mg/L), 바데나필(0.000 002 mg/L)

□ 향후계획

○ 2022년 미규제 신종물질 선정 시 자료로 활용

붙임: 발기부전치료제 한강유입 보도 관련 동향보고 1부.  끝.