투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 서울시 미세먼지 및 초미세먼지 기준채취기 등가성평가 결과 보고

1. 환경측정기기의 형식승인 정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원 고시 제2020-68호, 2021.1.4.) 및 대기오염측정망 설치·운영지침(2021.1)과 관련하여, 미세먼지(PM10) 및 초미세먼지(PM2.5) 기준채취기 등가성평가 결과를 보고합니다.

2. 기준채취기 등가성평가

가. 장    소 : 서울시보건환경연구원 본관 옥상

나. 기    간 : 2021년 6월 23일~ 8월 7일

다. 장    비 :*******************************

라. 평가방법 : 국가기준측정시스템(NRM)으로 검증한 장비와 비교평가

구 분	측정일수	기울기	절편
PM2.5	10일 이상	0.9~1.1	-2.25~2.25
PM10			-5.0~5.0

마. 등가성평가결과

구 분	모델명	기준장비	제조번호	평가결과
PM2.5 (42대)	*** *****	*******	******************************************* ******************************************* ******************************************* ******************************************* *********************************************************************************************************************************** ******************************************* ****************	기준이내
PM10 (42대)	*** *****	*******	******************************************* ******************************************* ******************************************* ******************************************* *********************************************************************************************************************************** ******************************************* ****************	기준이내

*******************************************

**************************************************

주무관	조혜윤		대기측정관리팀장	유승성		대기질통합분석센터장	08/17 조석주
협조자
시행	대기질통합분석센터-6044	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)