문서번호	정수과-3893
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		08/17 이해원
협조

정수약품(O₂,CO₂) 수불대장(8.06-16)

2021. 8.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(O2) 입ㆍ출고 관리대장

[단위: kg]

구분	액체산소 현황(1호 탱크)			액체산소 현황(2호 탱크)			합 계			비 고
8월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
전월누계	301,497	305,457	7,915	299,443	305,507	3,866	600,940	610,964	11,781
1		3,028	4,887		1,892	1,974		4,920	6,861
2	8,667	2,489	11,065	9,773	2,585	9,162	18,440	5,074	20,227
3		2,685	8,380		2,064	7,098		4,749	15,478
4	9,391	1,441	16,330	8,129	2,291	12,936	17,520	3,732	29,266
5		2,509	13,821		987	11,949		3,496	25,770
6		1,849	11,192		2,058	9,891		3,907	21,863
7		2,566	9,406		1,641	8,250		4,207	17,656
8		1,488	7,918		1,912	6,338		3,400	14,256
9	7,694	2,080	13,532	10,136	1,500	14,974	18,100	3,580	28,506
10		1,609	11,923		2,378	12,596		3,987	24,519
11		2,295	9,628		1,038	11,558		3,333	21,186
12		1,532	8,096		3,243	8,315		4,775	16,411
13	9,109	1,998	15,207	9,481	2,569	15,227	18,590	4,567	30,434
14		2,583	12,624		1,290	13,937		3,873	26,561
15		1,352	11,272		2,082	11,855		3,434	23,127
16		2,736	8,536		1,599	10,256		4,335	18,792
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	34,861	34,240	20년 이월 11,875	37,519	31,129	20년 이월 9,930	72,650	65,369
누 계	336,358	339,697		336,962	336,636		673,590	676,333

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는  차이가 있음.

정수약품(CO2) 입ㆍ출고 관리대장

[단위: kg]

구분	이산화탄소 현황(1호 탱크)			이산화탄소 현황(2호 탱크)			합 계			비 고
8월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
전월누계	5,400	12,509	10,107	12,600	14,802	10,947	18,000	27,311	21,054
1		0	10,107		0	10,947		0	21,054
2		0	10,107		0	10,947		0	21,054
3		0	10,107		0	10,947		0	21,054
4		0	10,107		0	10,947		0	21,054
5		0	10,107		0	10,947		0	21,054
6		0	10,107		186	10,761		186	20,868
7		0	10,107		104	10,657		104	20,764
8		0	10,107		0	0		0	20,764
9		0	10,107		0	0		0	20,764
10		0	10,107		0	0		0	20,764
11		0	10,107		0	0		0	20,764
12		0	10,107		0	0		0	20,764
13		0	10,107		0	0		0	20,764
14		0	10,107		0	0		0	20,764
15		0	10,107		236	10,721		236	20,528
16		0	10,107		884	9,537		884	19,644
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	20년 이월 17,216	0	1,410	20년 이월 13,149	0	1,410
누 계	5,400	12,509		12,600	16,212		18,000	28,721

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는 차이가 있음.  끝.