“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	신월동 해밀아파트 관리소장,입주자대표 (07905 서울특별시 양천구 남부순환로35길 12 (신월동))
(경유)
제목	직결 급수방식에 의한 저수조 청소 제외 문의에 대한 회신 (신월동 해밀아파트)

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 건축물(아파트)에 감사드립니다.

2. 귀 건축물(아파트)에서 문의하신 직결 급수 방식에 따른 저수조 청소 제외 문의와 관련하여 우리본부 「2021년 중․소규모 아파트 직결급수 추진 계획」 및 「직결급수 적용기준」 가이드라인에 의거 귀 건축물(아파트)은 가압직결 급수 방식을 적용하여 급수할 경우 저수조 청소 제외가 가능함을 안내해 드립니다.

끝.

	강서수도사업소장
주무관	홍은철		급수관리팀장	정헌석		급수운영과장	08/17 성기선
협조자
시행	급수운영과-15821	(		)	접수		(		)
우	08014	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과 (신정동)	/
전화	02-3146-3966	/전송	02-3146-3989	/	steveng8@seoul.go.kr	/	부분공개(7)