“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	은평소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수요청(은평구 진관길 36 외 1개소)

1. 재난관리과-4383(2021.7.21.)호 및 3797(2021.06.28.) 관련입니다.

2. 귀서에서 요청한 소방용수시설 보수 관련 조치결과를 아래와 같이 알려드리오니, 이상 유무를 확인하여 그 결과를 우리사업소로 회신하여 주시기 바랍니다.

연번	위치	형식	고장 내용	보수 내용	비고 (용수번호)
1	******	지상식	소화전 스핀들 고장	소화전 교체	213049
2	***********	지하식	소화전 관구파손	소화전 교체	107085

끝.

	서부수도사업소장
주무관	강철운		시설안전팀장	代박덕현		시설관리과장	08/17 이준호
협조자
시행	시설관리과-14389	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3691	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)