문서번호	시설보수과-2945
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
양은조	김정선	조선행		08/18 황영일
협 조
	관리과장		한상각

2처리장 슬러지수집기 교체 계획

2021. 8.

난지물재생센터

[시설보수과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2처리장 슬러지수집기 교체 계획

장기 사용 및 노후로 기능이 저하된 슬러지수집기를 교체하여 상시 안정적인

침전지 기능을 유지하고 방류수질기준 준수에 최선을 다하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2처리장 슬러지수집기 제작·구매·설치

○ 사업목적: 노후 슬러지수집기를 교체하여 기기 성능 유지 및 방류수질 향상

○ 내    용: **************************

○ 사업기간: 2021. 8. ~ 12.

○ 소요예산:*******

□ 설비현황 및 사업대상

설비명	위 치		형 식	규 격	수량(대)	설치연도	교체수량	비고
슬러지수집기	합계				120	※ 내구연한 12년	3대 교체
	최초침전지	소계			48
		1처리장	더블체인 플라이트식	W5.6×L53.2×H3m, 0.6m/min	24	2016~2020		교체완료
		2처리장	더블체인 플라이트식	W5.6×L53.2×H3m, 0.6m/min	24	2011~2020	1대 교체	‘21년 6대 교체 진행중
	최종침전지	소계			72
		1처리장	사이펀주행식	W11.6×L75×H3m, 0.6m/min	24	1994		‘21년 6대 교체 진행중
		2처리장	더블체인 플라이트식	W5.8×L36×H3.5m, 0.6m/min	48	1997	2대 교체	‘21년 8대 교체 진행중

구동부	슬러지수집기

□ 추진배경

*******************************************************************************************************

*********************************************

****************************************************************************************

□ 추진계획

**********************

- 관련근거

· 지방계약법 시행령 제25조제1항제6호라목5)

· 조달사업법 시행령 제18조

- 사유: 우수조달물품으로 지정·고시된 제품 구매

○ 계약대상:*******************************

○ 소요예산: *********************************

*******************************************

**************************************

**********************************

*************************************************************

○ 사업기간: ‘21.8 ~ 12.

□ 행정사항

○ 계약심사: 조달발주사업으로 비대상

- 근거: 서울특별시 계약심사 업무처리 규칙 제4조(계약심사 제외사업) 1호

○ 일상감사: 다른 법률에 의해 자격요건이 확인된 제품을 구매하는 수의계약으로 비대상

- 근거: 서울특별시 일상감사 규정 제4조(일상감사 대상)관련 [별표1] 1의 사목5)

**************************************************

***************************

***********************

□ 향후계획

○ ‘21. 8. : 물품구매 의뢰

○ ‘21. 9. ~ 11. : 물품 제작

○ ‘21. 11. ~ 12. : 물품 철거 및 설치

○ ‘21. 12. : 물품검사 및 시운전

□ 기대효과

○ 노후 슬러지수집기를 교체하여 기기 성능 유지 및 방류수질 향상

붙임  1. 설계내역서 1부.  끝.