“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신(석관동 120-**)

1. 성북구청 건축과-24426(2021. 8. 13.)호와 관련입니다.

2. **************** 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청 건에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지 위치: ****************

나. 건축주: ***

다. 건축개요: 지상4층, 연면적 2123.90m2, 도시형생활주택(6세대)

라. 급수 여부 및 급수 방식: 급수가능(6층이상 직결급수 불가)

마. 급수 관경: 인입급수관경 D=30mm(가정용)

바. 급수 조건: 붙임의 급수협의 조건 이행 시 급수 가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	백창진		시설안전팀장	代이승환		시설관리과장	전결 08/18 代이유찬
협조자
시행	시설관리과-19555	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)