문서번호	기반시설과-5551
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이균휴		라철흠	08/18 박상보
협 조

「2021년 한강공원 진출입시설 정밀안전점검 용역」  실태조사 추진 결과보고

2021.  8.

「2021년 한강공원 진출입시설 정밀안전점검」

실태조사 추진 결과보고

『2021년 한강공원 진출입시설 정밀안전점검 용역』에서 성수구름다리외 9개소에 대해 실태조사를 추진하여 기존 ‘특정관리대상시설’로 관리하던 공공시설물을 1종∙3종시설물로 지정 유지관리코자함.

Ⅰ		추 진 근 거

○『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제7조 및 같은법 시행령 제4조

○『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제8조 및 같은법 시행령  제5조

○『시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침』제100조,제101조,제102조

○ 2021년 한강공원 진출입시설 정밀안전점검 용역 실태조사

Ⅱ		실태조사 결과

□ 점검기간 : 2021. 3. ~ 6.

□ 대상시설물 : 성수구름다리외 9개소

□ 점 검 자 : 금오시설안전에서 시행(민광식외 2인)

□ 점검내용

○ 시설물의 안전 및 외관상태 점검

○ 기초구조물의 안전상태(균열,파손,탈락등) 점검

○ 기타 부재의 결함,손상 사항 점검

□ 점검결과

○ 1종시설물지정 : 난지중앙연결브릿지 1개소

○ 3종시설물지정 : 성수구름다리외 8개소

연번	공원명	주소	시설명	규 모 (폭×연장)	준공연도	실태조사		비고
1	난지	마포구 상암동 482-415	난지중앙연결브릿지	11.8×80	2010	92.0	양호	1종시설물지정
2	뚝섬	성동구 강변북로257	성수구름다리	4×110	2011	93.0	양호	3종시설물지정
3	잠실	송파구 신천동262-2	잠실나루역연결보행육교	3.8×268	2010	85.0	주의관찰	3종시설물지정
4	이촌	용산구 이촌동172-1	서부이촌동보행육교	4×50.4	2017	93.0	양호	3종시설물지정
5	여의도	영등포구 여의도동81	국회의사당연결보행육교	5.5×60	2011	100.0	양호	3종시설물지정
6	여의도	영등포구 당산동365	당산동샛강보행육교	5×139	2016	95.0	양호	3종시설물지정
7	양화	영등포구 당산동91-2	당산역연결보행육교	3.8×200	2010	88.0	주의관찰	3종시설물지정
8	강서	강서구 가양동439-1	가양구름다리	4×77.81	2011	90.0	양호	3종시설물지정
9	망원	용산구 원효로4가 118-54	현대서비스앞보행육교	4×39	2014	95.0	양호	3종시설물지정
10	난지	마포구 상암동 1536-1	거울분수앞보행육교	5×184	2010	95.0	양호	3종시설물지정

○ 1종시설물 지정사유

- 난지중앙연결브릿지는 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법상(최대경간장 50m이상교량) 1종시설물에 해당 (3종에서 1종으로 변경고시예정)

○ 3종시설물 지정사유

- 성수구름다리외 8개소는 기존 특정대상관리 시설물로 실태조사결과  안전상태가 ‘양호(90점이상)’ 및 ‘주의관찰(75점이상)’ 이지만 공공관리주체가 관리하는 시설물은 지정검토(75점미만)가 아니더라도 불특정 다수가 이용하는 특성을 감안하여 3종시설물로 지정 적극관리하여야 함.

※제3종 도로시설물지정∙관리 시행계획(도로시설과-4682호)

※제3종 시설물 지정∙관리계획(시설안전과-5271호)

Ⅳ		조치 계획

□ 조치사항

○ 실태조사 결과를 시설물 통합정보시스템에 등록

○ 도로교량 1개소(난지중앙연결브릿지) 1종시설물로 지정 변경고시(육교9개소는 3종으로 기지정 고시함).

붙임  1. 시설물 지정신청서(1종 및 3종) 각1부..

2. 실태조사 자료 및 평가결과 각1부.

3. 실정보고(1종시설물 지정의견서) 1부.

4. 3종시설물 지정고시 1부.   끝.