문서번호	수도자재관리센터-14899
결재일자	2021. 8. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		행정관리팀장	소장
이인호		김미애	08/13 정임근
협조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

청사 무인경비 위탁용역 계획

2021. 8.

수도자재관리센터

(행정관리팀)

청사 무인경비 위탁용역 계획

본부 당직운영 개선방안 요청 등 센터내 당직근무의 편성·운영상 문제점을

개선 하고자 청사 무인경비 위탁용역을 실시하여 청사 보안강화, 시설물의 안전에

만전을 기하고자 함.(본부장 요청사항-’21.5.10.업무보고시)

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

❍ 당직운영 개선방안 검토 보고_안전조사과-5615(’21.6.14.)

- 당직운영 개선방안 안내 및 개선 요청_ 안전조사과-5663(’21.6.15.)

❍ 상수도사업본부 당직운영 세부개선 방안_총무과-11123(’21.7.27.)

- 상수도사업본부 당직운영 세부개선방안 알림_총무과-11132(’21.7.27.)

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 수도자재관리센터 청사 무인경비 위탁용역

❍ 위    치 : 서울시 동작구 노들로 734

❍ 용역대상 : 주출입구, 보조출입구, 청사, 경비실, 창고 등

- 면적(대지) : 30,917㎡

- 건물면적(5개동)

구분	계	본관청사	계량기창고	검사실	소형창고	경비동
면적	4,495㎡	1,159㎡	960㎡	991㎡	1,320㎡	65㎡

Ⅱ		추 진 계 획

□ 추진내용

❍ 사업기간 : 2021.9.1.~2022.12.31.(16개월) ※약정기간 3년

❍ 소요예산 : 금11,440,000원(금일천일백사십사만원)

구분	소요예산	대가지급	비고
산출근거	11,440천원	매월 기성검사 및 기성금(월단가) 지출	월단가 : 715천원 (부가세포함)

□ 추진내용

❍ 용역범위

- 용역범위 : 주출입구(정문), 쪽문(후문), 경비동, 청사, 검사실, 창고동

❍ 위치별 구축개요

구분	방범	출입 관리	영상 기기	누수	화재	통합탁 (S/W)	비고
주출입구후 문	2		2			2	듀얼주장치, 카드리더기, 적외선장치, 조명연동, 강력부저, CCTV
경비동 (관리실)	1	1	1	1		1	듀얼주장치, 감지기, 카드리더기, 적외선장치, 문열림장치, 락, CCTV장치
청 사	1	1		1	1	1	통합탁 관리프로그램, 듀얼주장치, 카드리더기, 적외선장치, 문열림장치, 락, 감지기
계량기 창고	1			1	1	1	듀얼주장치, 감지기, 카드리더기, 적외선장치, 문열림장치
검사실	1	1		1		1	듀얼주장치, 감지기, 카드리더기, 적외선장치, 문열림장치, 락, 셧터감지기
소형창고	1			1	1	1	세콤듀얼(주장치), 감지기, 카드리더기, 적외선장치, 문열림장치
계	7	3	3	5	3	7	※ 누수감지기 설치기준 ·검사실(장비 하단부 30cm이하) ·기타(물품 파렛트 20cm이하)

※ 향후 기존 CCTV 엡 연결 자체 감시기능 추가

❍ 위치별 용역내용

- 전체 : 통합경비 시스템 설치 범죄, 화재, 주요시설물 24시간 감시

▶ 긴급상황 발생 시 25분 이내 신속 출동(세콤 평균출동시간 6.9분)

※ 단, 출동근무자의 관리구역내 위치나 상황에 따라 유동적일 수 있음

▶ 도난사고 예방, 관련 담당자 연락 및 신속한 대응으로 피해 최소화

- 출입구(정문, 후문) : 적외선 감지기 AND 결선(배선방식, 렌털, 세로1M)

▶ CCTV설치, 출입문 개폐를 통제하는 장치 및 조명연동, 강력부저 설치

- 경비실(관리실) : 방범, 출입, 영상렌탈, 화재이보, 누수이보 서비스

▶ 듀얼 주장치 및 리더기, CCTV 시스템, 출입문 개폐장치 설치

- 청사 : 통합탁 관리프로그램 설치 및 운영, 출입문 개폐장치, 감지기 등 설치

▶ 통합탁S/W 프로그램, 내부망 PC활용, 방범, 출입, 화재이보, 누수이보 등

※ 필요시 CCTV연계 외부 IP 1회선 보강 설치(KT인터넷 회선)

- 검사실, 창고 : 적외선, 리더기, 출입문 개폐장치, 방범, 누수, 셧더 감지기 등

□ 계약방법 : 수의계약

❍ 지방자지단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 5항 나호      - 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

❍ 무인경비 위탁용역

- 예산과목 : 배급수비(기본경비), 일반운영비(사무관리비→2022년도 지급수수료 )

구 분	계	2021년도(4개월)	2022년도(12개월)	비고
계약기간	1년 4월	2021.9.1.∼ 2021.12.31.	2022.1.1.∼ 2022.12.31.	월단가 (서비스료) 715천원
금 액	11,440천원	2,860천원	8,580천원

❍ 무인경비 위탁용역 장비 설치(공사비) : 일상경비 별도 지출

- 예산과목 : 배급수비(기본경비), 수선유지교체비(수선유지비) : 금2,886,000원

※ 당초 설치비 10,776천원 장기(3년)약정 → 2,886천원으로 조정(7,890천원 예산절감)

❍ 계약상대자 : 삼성 에스원(세콤) 대표 노희찬

- 서울시 중구 세종대로 7길 25, 강남사업팀 관악지사(☎1588-3112)

Ⅲ		행정사항

□ 추진일정

❍ 2021. 08. 01. ~  08. 13. : 시장조사 및 계획 수립

❍ 2021. 08. 17. ~  08. 31. : 계약 및 공사 완료

❍ 시행일 : 2021. 9. 1.부터 ~

□ 행정사항

❍ 2022년도 무인경비 위탁용역 예산확보_기획예산과

❍ 통합택 프로그램 내부망 확보_전산정보과

붙임 : 1. 제안서 1부.

2. 설계도면 및 배치도 1부.  끝.