문서번호	기전과-6858
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
조소현		代이건용	08/17 석대창
협조
	주무관		이정준

2021년 지하차도 자동제어시스템 유지관리용역 점검 결과 보고(8월)

2021. 8.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2021년 지하차도 자동제어시스템 유지관리용역』

점검 결과 보고( 8월)

우리사업소에서 관리하는 지하차도 자동제어시스템 유지관리용역 4월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

❏ 점검개요

○ 일    시 : 2021. 8. 3.(화) ~ 2021. 8. 4.(수)

○ 점검대상 : 터널 1개소, 지하차도 7개소

○ 점 검 자 : **************** 외 1명

○ 감 독 자 : 공업8급 조소현

○ 점검내용 : 지하차도 자동제어시스템 정상작동 여부 점검

❏ 점검내용

점검 항목	점검 내용	비 고
중앙컴퓨터	시스템 분리, 청소, 복구
	H/W, S/W, 정상운행 확인
	시스템 Log File 점검
	Network 동작상태
	H/W 오류테스트 1회
원격제어반	Power Suppply Unit DC 24V 전원확인
	CPU·Ethernet 모듈 동작상태
	Digital Input·Output 모듈 신호입력상태
	DC 전원공급장치 24V 출력
	입출력단자대 결선접촉상태
레벨컨트롤러· 초음파센서 수위	수위표시확인
펌프 동작상태	1·2·3차 기동수위 기동 교번 제어 확인
로컬 원격감시컴퓨터	감시상태 및 제어시스템 감시상태 및 제어시험

❏ 점검결과

연번	시설명	점검 결과	조치 내용
1	상도터널	양호	-
2	사평지하차도	양 호	-
3	동작지하차도	양 호	-
4	대방지하차도	양호	-
5	여의교지하차도	양호	-
6	영등포지하차도	양호	-
7	염곡지하차도	양 호	-
8	선암지하차도	양 호	-

❏ 향후계획

○ 2021. 10. :「지하차도 자동제어시스템 유지관리용역」 3회차 시행

붙임  2회차 점검결과 보고서 1부.  끝.