염소용기 계근대장 (취수장 08.13)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/18 代이금재

2021년 08월13일                                                                      6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0322	565	0359		564
2		0658	539	0656		539
3		0380	561	0637		538
4		0367	566	0646		539
5		0364	567	0310		698
6		0363	564	0338		566
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,362 kg	6병		3,444 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			3,620kg
	자체계근	8,830kg			3,620kg
용기무게		3,362kg			3,444kg
납품수량		5,468kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		68kg			176kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021