염소용기 계근대장 (취수장 08.07)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/18 代이금재

2021년 08월07일                                                                      5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0377	561	0363		564
2		738	537	0375		560
3		0366	567	0322		565
4		0305	565	0622		542
5		0376	562	0658		539
6		0391	563	0373		563
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,355 kg	-병		3,333 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,880kg			3,370kg
	자체계근	8,870kg			3,330kg
용기무게		3,355kg			3,333kg
납품수량		5,515kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		115kg			37kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021