문서번호	품질지도과-1598
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		품질지도과장		품질시험소장
김석기		김상우		08/19 이도우
협 조
	주무관				최경숙
	주무관				조보선
	주무관				윤걸

2021년 7월

건설공사 품질관리 점검실적 보고

2021. 08.

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□	외부전문가 점검의견 반영
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 7월 건설공사 품질관리 점검실적 보고

건설공사장의 품질지도 및 품질 향상을 위하여 운영 중인 3개반(품질관리계획 적절성 확인, 품질시험계획 이행 확인, 품질관리 현장확인 기동반)의 2021년 7월 점검실적을 보고하는 사항임.

Ⅰ		품질관리 점검 개요

○ 기    간 : 2021. 7.1.~7.31.

○ 점 검 자 : 품질지도과 직원(8명), 각 분야별 품질점검위원

○ 점검대상

① 품질관리계획 적절성 확인

- 감독권한대행 등 건설사업관리 대상인 건설공사로서 총공사비 500억 이상

- 다중이용건축물의 건설공사로서 연면적 30,000㎡ 이상 건축물

② 품질시험계획 이행 확인

- 총공사비 30억원 이상, 연면적 660㎡ 이상 건축공사

- 시험계획 수립대상공사로서 발주자가 의뢰한 공사

③ 품질관리 현장확인 기동반

- 서울시 및 투자기관에서 발주한 공사

- 자치구청장이 기동반 점검을 의뢰한 건설공사

○ 분야별 점검현황

구 분	계	분 야 별				비 고
		도 로	도시철도	치수∙․ 하수	건 축
계	37건	10	1	5	21
품질관리계획 적절성 확인	10건	2	-	-	8
품질시험계획 이행 확인	16건	4	-	1	11
품질관리 현장 확인 기동반	11건	4	1	4	2

Ⅱ		7월 품질관리 점검실적

품질관리계획 적절성 확인

○ 점검실적

구 분	연 간 점검계획	점검실적		지적건수		지적건수 처리
		7월	누계	7월	누계	완료	처리중
품질관리계획 적절성 확인	113현장	10현장	61현장	118건	665건	557건	108건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발 주 처	점 검 자		지적 건수	비 고
				위 원	공무원
계		10개 현장				118건
1	7.6~7	월드컵대교 건설공사	도시기반 시설본부	*** ***	최성열 이진원	8
2	7.8~9	국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사	도시기반 시설본부	*** ***	명노안 최성열	15
3	7.13~14	숭인동 1425번지 오피스텔신축공사	종로구 건축과	*** ***	윤 걸 이진원	15
4	7.15~16	양원지구 주거복합 신축공사	중랑구 주택과	*** ***	김석기 명노안	12
5	7.20~21	망우동 삼부 주상복합 신축공사	중랑구 주택과	*** ***	윤 걸 이진원	12
6	7.20~21	KT&G 상봉동 주상복합 신축공사	중랑구 건축과	*** ***	최경숙 최성열	13
7	7.22~23	모래내 서중,양대시장 정비사업	서대문구 도시재정비과	*** ***	최향숙 최성열	15
8	7.22~23	홍제 제3구역 주택 재개발 정비사업	서대문구 도시재정비과	*** ***	윤 걸 명노안	12
9	7.27~28	아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(SK)	마포구 주택과	*** ***	윤 걸 최경숙	5
10	7.29~30	아현2구역 주택재건축정비사업 신축공사(현산)	마포구 주택과	*** ***	최성열 김춘호	11

○ 주요 지적내용 → 공사장별 지적 상세내용은 붙임1 참조

▲ **********

- *****************************************************

▲ ********************

- **********************************************************

▲*****************

**************************************************

품질시험계획 이행 확인

○ 점검실적

구 분	2021년 점검계획	점검실적		지적건수		지적건수 처리
		7월	누계	7월	누계	완료	처리중
품질시험계획 이행 확인	140개 현장	16현장	73현장	118건	472건	322건	150건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발 주 처	점 검 자		지적 건수	비 고
				위 원	공무원
계		16개 현장				118건
1	7.5	시흥동 중앙빌라 가로주택 정비사업	금천구청	***	명노안	7
2	7.6	홍제천고가교 내진보강공사(2단계)	서울시설공단	***	조보선	7
3	7.6	제2자유로 종점부 입체화 공사	도시기반 시설본부	***	명노안	4
4	7.8	장지동길 신설 도로개설공사	서울주택 도시공사	***	조보선	5
5	7.12	벽산빌라 가로주택정비사업	강동구청	***	조보선	6
6	7.12	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사	도시기반 시설본부	***	명노안	7
7	7.13	구로 오네뜨 시티 신축공사	구로구청	***	조보선	9
8	7.13	구로동83-3번지 신축공사	구로구청	****	명노안	13
9	7.15	역삼동 712-5 도시형생활주택	강남구청	***	조보선	4
10	7.19	장안동 345-7 신축공사	동대문구청	***	조보선	9
11	7.19	장안동 342-2 오피스텔 신축공사	동대문구청	***	명노안	9
12	7.20	오류동 메디인에스 신축공사	구로구청	***	조보선	9
13	7.20	구로동 주상복합 신축공사	구로구청	***	명노안	9
14	7.21	반포천 유역 분리터널 건설공사	도시기반 시설본부	***	조보선	5
15	7.21	현대타운 가로주택 정비사업 신축현장	강남구청	***	명노안	8
16	7.22	시흥5동 복합청사 건립공사	금천구청	***	조보선	7

○ 주요 지적내용 → 공사장별 지적내용은 붙임 2 참조

********************

***************************************

****************************************

***********************

*********************************************************

****************

*****************************

*********************

***************************************

**********************************

****************************

***************************************************************.

품질관리 현장확인 기동반

○ 점검실적

구 분	2021년 점검계획	점검실적		시료건수		비 고
		7월	누계	7월	누계
품질관리 현장 확인 기동반	108개 현장	11현장	56현장	28건	99건

○ 점검현장

연번	점검일	공 사 명	발주처	점검자	시료건수	비고
계		11개 현장			28건
1	7.5	시립마포 실버케어센터 건립공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
2	7.5	제2자유로 종점부 입체화공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	4
3	7.5	월드컵대교 건설공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	4
4	7.12	난지물재생센터 환경개선사업	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
5	7.12	난지물재생센터 3차총인 처리시설 설치사업	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	5
6	7.19	개봉철도고가 성능개선공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	1
7	7.19	한강변 보행네트워크 조성공사	한강 사업본부	최경숙 이진원	2
8	7.19	광복교~안양교 도로확장공사	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	3
9	7.22	동부간선도로 확장공사(3공구)	도시기반 시설본부	최경숙 이진원	-
10	7.22	수락산 스포츠타운 조성공사	노원구 토목과	최경숙 이진원	6
11	7.22	묵동천 생태하천 조성공사 시범사업	중랑구 치수과	최경숙 이진원	1

○ 현장 시료채취 시험결과 → 공사장별 시료채취 내용은 붙임3 참조

- 시료채취: 11개 현장 28건

- 시험결과: 적합 28건

계	철 근	아스콘	골재	비고
28	26	1	1

Ⅲ		점검 대비표

○ 연 월간 대비

구 분	연간 대비			7월까지 누계 대비			2021년 7월 대비
	‘20년 (실적)	‘21년 (계획)	증 감	‘20년	‘21년	증 감	계획	실적	증 감
계	397	361	▽ 36	211	190	▽ 21	37	37	-
품질관리계획 적절성 확인	141	113	▽ 28	70	61	▽ 9	10	10	-
품질시험계획 이행 확인	130	140	△ 10	81	73	▽ 8	16	16	-
현장확인 기동반점검	126	108	▽ 18	60	56	▽ 4	11	11	-

※ ’21년 7월 말 기준, 연간 점검계획 건수 361건 중 190건을 완료한 상태로 정상 진행 중이며(달성율 53%), 당월(7월)은 계획한 37건 점검 완료.

Ⅳ		점검결과 조치

○ 점검결과 지적사항을 발주청(인․허가청) 및 시공사, 감리단에 통보하여 시정 조치토록 하고, 조치결과를 발주청(인․허가청)이

확인하여 문서로 제출토록 함.

붙임  1. 2021년 7월 품질관리계획 적절성 확인 점검결과 1부.

2. 2021년 7월 품질시험계획 이행 확인 점검결과 1부.

3. 2021년 7월 품질관리 현장확인 기동반 점검결과 1부.

4. 점검현장 위치도 1부.  끝.