문서번호	운영과-5843
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
강성수		오근	08/19 백기영
협조

북서울미술관 옥상조경 변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.8.

북서울미술관

(운영과)

북서울미술관 옥상조경 변경 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

북서울미술관 옥상에 설치되어 있는 태양광 발전 설비가 초화류 및 먼지 등으로 발전 효율이 저하되어 인조잔디로 변경하고자 함.

□ 추진 배경

○ 온실가스 감축 및 에너지 자랍률 제고를 위하여 북서울 미술관 옥상에 태양광 발전설비를 설치 운영하고 있으나 초화류 그늘 및 먼지 등으로 발전 효율 저하

□ 현실태 및 정비방안

현 실태	정비방안
- 하절기에는 초화류 의한 음영발생으로 발전효율 저하 - 동절기 초화류 고사시는 먼지로 인한 집열판 오염으로 발전효율 저하	- 기존 초화류 세덤매트 위에 인조잔디 포설하여 음영 및 먼지에 의한 발전효율 저하 최소화 - 인조잔디 추가 설치로 외단열 성능 개선 및 동절기 초화류 고사로 인한 옥상 황폐화 방지

○ 현황 사진

초화류 의한 음영발생	먼지 및 낙엽에 의한 집열판 오염

□ 추진계획

○ 추진방법 : 조경관리 전문업체와 수의계약으로 추진

○ 추진내용

- 기존 지피 및 초화류 제거후 부직포 덧씌움

- 바탕고르기용 규사 포설 및 인조잔디 설치

○ 공사일정 : 2021년 9월중

○ 소요예산 : 5,000천원(인조잔디 발생품 재사용시 추정예산)

- 인조잔디는 목동주경기장 발생품 재사용

- 예산과목 : 시립미술관 북서울미술관 운영과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 집행방법 : 일상경비 교부 집행.  끝