문서번호	기전과-6954
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
조소현		석대창	08/19 차창훈
협조	주무관		이정호
	주무관		이정준

2021년 추석대비 도로기전시설물 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

남부도로사업소

(기 전 과)

2021년 추석대비 도로기전시설물 점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞이하여 연휴 기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항 최소화 등 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 도로시설물에 대한 사전 점검을 실시하고자 함

▢ 추진근거

○ 2021년 추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림

(도로시설과-8493, 2021. 8. 13.)

▢ 점검개요

○ 점검대상

점검대상	점검개소	시 설 명	비고
지하차도	11개소	대방, 동작, 사평, 선암, 신길, 양재, 여의교, 염곡, 영등포, 잠수교남단, 매헌
터 널	7개소	국사봉, 난곡, 산복, 상도, 호암1, 호암2, 서리풀
가로등	28개소	동작대교 외 27개소 2,426등
경관조명	5개소	한강, 동작, 반포, 한남, 여의샛강

○ 점검기간 : 2021. 8. 16.~ 2021. 9. 3.(3주간)

○ 점검방법

- 시설물 관리주체별 자체 점검

- 점검조는 2인 이상으로 구성 점검

○ 점 검 자 : 기전과장 외 14명

합계	총괄	사무실	가로등, 경관조명	터널, 지하차도
15	1	4	2	8
점검자	기전과장	이정호, 이건용 조소현, 이정준	박석용, 이동진	노동균, 김동기, 형연우, 최송균, 곽봉섭, 박지호, 이승현, 정경섭

○ 주요 점검사항

시설물명	주 요 점 검 내 용	비고
가로등	누전차단기 정상 작동여부 가로등 등기구와 암대 용접부위상태 구간 부점등 여부 가로등 절연 및 나사풀림상태 가로등주 손괴 여부
터 널	조명 정상점등 및 누전여부 소방 방재시설 정상작동 여부 재방송설비 및 CCTV 정상 작동여부 긴급전화 정상작동 여부
지하차도	배수펌프 정상작동여부 비상발전기 정상작동 및 집수정 청소상태 배전반 누전 및 이상소음 여부 관리실 청결상태

▢ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

○ 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치

▢ 행정사항

○ 2021. 9. 13. : 추석대비 점검결과 보고(기전과⇒도로시설과)

붙임  1. 추석대비 안전점검 결과 서식(총괄) 1부.

2. 추석대비 시설물 점검결과 서식(집계표) 1부.

3. 추석대비 도로시설물 안전점검 보고서 서식 1부.  끝.