문서번호	시설관리과-13652
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설운영팀장		시설관리과장
김진성		08/19 김근태
협조	급수운영팀장		이승우
	주무관		박홍

우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사 공법선정 1차(정량적) 평가결과 보고

2021.  8.

강남수도사업소

(시설관리과)

우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사 공법선정

1차(정량적) 평가결과 보고

우리사업소에서 시행 예정인「우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사」부단수차단 공법선정 1차(정량적) 평가 결과를 보고 드림.

※ 관련근거: 시설관리과-12763호(’21.8.3.).

□ 사업개요

○ 사 업 명: 우면산가압장 불용관정비 및 급수체계 개선공사

○ 사업내용: 암사수계 배수관로 정비(D=600~2200㎜, L=50m)

- 부단수차단: D=600㎜  N=2개소, D=2200㎜  N=1개소

○ 사 업 비: 1,500백만원

○ 사업기간: ’21. 10. 1 ~ 12. 20.

□ 1차(정량적) 평가대상 시공사 접수

○ 접수기간: ’21. 8. 4 ~ 8. 9.

○ 장    소: 강남수도사업소 시설관리과(4층)

○ 시공사 사업 참여(접수) - 3개 업체

- ********************

□ 1차(정량적) 평가위원회 개최

○ 일    시: ’21. 8. 10(화) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소: 강남수도사업소 시설관리과(4층)

○ 심사내용: 가격(공사비) 제안서, 재무비율 또는 신용평가 등급 적정 여부

○ 심의위원 명단

구 분	소 속	직 급	성 명	비 고
*****	*****	******	*****	총 괄
*****	*****	*****	*****
****	*****	*****	*****

○ 심의결과: 적 정

- 신용평가등급 확인서는 평가일로부터 3개월 이내 발급 및 등급유효기간 내 해당여부 확인

□ 1차(정량적) 평가결과

○ 사 업 명: 우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사 부단수차단 공법 선정

구 분	평가항목	배 점	업체별 평가점수			비 고
			동진산업	㈜대호스토퍼	㈜장수티엔씨
1차(정량적) 평가	가격(공사비) 제안서	20	**	**	**	세부사항 아래 붙임1
	경영상태(재무상태)	10	**	**	**	경영상태가 BBB- 이상 으로 동일
	계(30)		**	**	**

□ 향후계획

○ 2차(정성적) 평가 공법선정위원회 개최 후 선정결과에 따라 설계내역서를 수정하여 계약심사 요청: ’21. 8. 26.(예정)

붙 임: *****************  끝.

붙임1) 가격(공사비) 제안서 세부사항

○ 가격(공사비) 상․하위 20% 제외한 평균 가격에 근접한 자에게 높은 가격점수 부여

○ 차등률 5% 차이가 같을 경우 저가 우위 평가

○ 제안자 10인 미만은 전체 대상 평균가격 적용

○ 평가 대상자 가격(공사비) 제안서

(단위: 원)

업 체 명	가격(공사비)	순 위	균 형 가	비 고
동진산업	338,800,000	1	341,719,000	△ 2,919,000
㈜대호스토퍼	312,257,000	2		△29,919,000
㈜장수티엔씨	374,100,000	3		▽32,381,000

※ 균형가 멀어질수록 순차적으로 차등률 5% 적용