문서번호	시설관리과-13685
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
박홍	김진성	김근태		08/19 박창석
협 조

『우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사』

부단수차단공법 선정위원회 평가 결과 보고

2021. 8.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	외부전무가 참여
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사』

부단수차단공법 선정위원회 평가 결과 보고

「우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계 개선공사」와 관련하여 부단수 차단공법 선정에 대한 공법선정위원회 평가 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 신기술 특허 공법 선정기준
(행정안전부 예규 제135호)

❍ 서울시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례
- “특정기술 선정심사위원회(발주부서)”는 발주부서에서 사전 검토한 공법군 중        공사품질 확보를 위해 필요한 1개 공법 선정

❍ 특정기술 선정심사 운영 개선 방안 (계약심사과-4462, ‘21. 3. 12.)

- (목적)「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에  따라 운영방안을 마련하여 특정기술 선정의 공정성과 투명성 강화

- (대상) 신기술·특허공법의 추정금액이 1억원 이상인 공사

❍ 신기술·특허공법 선정 등 효율화 방안 (기술심사담당관-5094, ‘21. 3. 25.)

Ⅱ		2차(정성적) 평가 결과

❍ 평가기간 : 2021. 8.16. ~ 8.17.

❍ 평가방법 : 제안서에 대한 안전성, 시공성, 품질관리 분야 서면평가

※ 평가위원회 구성 : 7인(외부위원)

심만보, 박기영, 이근채, 이영신, 이현동, 류범수, 서용덕

❍ 평가점수(70점) : 안전성(30점), 시공성(20점), 품질관리(20점)

※ 심사위원별 평가대상업체 최고점, 최저점을 제외하여 산술평균

Ⅲ		평가결과

❍ 공법 선정방법 : 1차평가(정량적 평가)+2차평가(정성평가) 최고점을 받은 1순위업체 선정(차순위 업체 : 예비업체)

❍「우면산가압장 불용관 정비 및 급수체계개선」부단수차단 공법 선정

- 평가결과 : 공법 2(평형유지 장치와 캠기어 방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법) ㈜ 장수티엔시

업 체 명	공 법 명	공법평가(100)		계	순위
		정량적 평가(30)	정성적 평가(70)
㈜대호스토퍼	(공법1) 차단부의 단면적이 가변되는 구조의 배관 내부의 유체차단장치	29	64	93	2
㈜장수티엔시	(공법2) 평형유지 장치와 캠기어 방식의 핏팅 플러깅 머신을 적용한 상수관로 부단수공법	28	66	94	1
동진산업	(공법3) 관로의 부단수 차단 장치	30	60	90	3

※ 1순위 업체와 협상을 통해 신기술·특허공법의 사용협약을 체결하되, 협상이 결렬된 경우 차순위자 순으로 신기술·특허공법의 사용협약 체결

Ⅳ		행정사항

❍ 향후 일정

- 공법평가결과 홈페이지 공고 : 2021. 8.20.

- 신기술 ·특허공법 협약체결  : 2021. 8.24.

- 계약심사                   : 2021. 8.31.

- 계약의뢰                   : 2021. 9.10.

❍ 평가위원 수당 지급 (200,000원 × 7인 = 1,400,000원)

붙임 1. 공법선정 평가 의결서, 공법선정 심사 평가표 각 1부.

2. 공법선정심사요청서,심사안건 개요,사전검토서 각1부.

3. 공법선정관련 자료(따로붙임) 1부.

4. 위원별 보안서약서 각1부.

5. 사전접촉여부 확인(신고서) 각1부.

6. 공법선정외부위원결정, 위원 연락 순서 추첨 및 집계 등 각1부.

7. 공법선정평가 결과 집계표 1부.

8. 공법선정결과 공고문 1부.  끝.