보    고    서

등록번호	급수운영과-15834

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	박인호	代이연한	08/19 채재일

명에 의하여 담당업무 수행중 용산소방서로부터 소방용수시설 보수요청을 받고 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2021. 08. 19.

복 명 자 : 지방시설주사보  박 인 호

1. 관련근거

가. 소방용수시설 고장발생에 따른 보수요청(42호외6)[용산소방서 재난관리과-517(2021.01.22.)]

2. 보고내용

가. 현황

연번	용수번호	형식	위치	사유	요청내용
1	***	***	*********	*******	소화전보수
2	****	***	**********	*******	소화전보수
3	****	***	************	*****	소화전보수
4	*****	***	***********	******	소화전보수

나. 상기 사항은 용산소방서로부터 소화전 보수를 요청받은 사항으로 gis도면 및 현장조사한바, 비상상황 발생시 소화전 사용에 어려움이 있을 것으로 판단되어 보수가 필요한 실정임.

3. 조치의견

가. 위와 같은 실정으로 소화전 보수 공사를 시행코자 하며, 동 공사를 『2021년 용산구 관내 상수도공사』 계약업체인 **********에 작업지시코자 합니다.

첨부 : 고장발생보고서(용산소방서) 각 1부.  끝.