염소용기 계근대장 (취수장 08.14)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/19 代이금재

2021년 08월14일                                                                      7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3140	565	0338		566
2		0373	563	0387		567
3		0622	542	0349		564
4		0375	566	0368		567
5		0308	568	0374		559
6		0352	566	0648		539
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,370 kg	6병		3,362 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,860kg			3,410kg
	자체계근	8,840kg			3,410kg
용기무게		3,370kg			3,362kg
납품수량		5,470kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		70kg			48kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021