“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수관로 보호공[매달기]공사 요청에 대한 회신(광명~서울 고속도로 민자투자사업(4공구))

1. 서울지방국토관리청 민자도로관리과-6380(2021.7.14.)호 및 코오롱 글로벌주식회사 코글광명4 2021-306호(2021.8.17.)호와 관련입니다.

2.『광명~서울 고속도로 민자투자사업(4공구)』저촉 상수도관 이설공사 중 상수관로 보호공[매달기] 설치 업무 협의 요청에 대하여 아래와 같이 승인조건을 부여하여 원인자 자체시행토록 회신하오니 승인조건과 안전관리 관련 지침을 철저히 준수하여 시행하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 상수관로 보호공(매달기)공사에 의한 상수도관 이설공사시 안전 사고를 사전에 예방하고자 아래와 같이 『공사장 안전관리 철저』규정을 알려드리오니 현장 안전관리[붙임]에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 책임감리원과, 현장소장은 공사단계별 특성을 파악하여, 안전사고 발생요인을 사전 체크하고 현장근로자에게 교육실시 후 작업을 시행

○ 상수관로 보호공[매달기]공사 시 상수도분야 현장대리인 및 전문 감리원 상주 배치

○ 공사 중 안전을 위해 위험 요인이 발견 시에는 즉시 모든 작업을 중지하고 위험요인을 제거한 후 작업시행토록 시공

○ 공사 현장에 참여하는 건설사업관리기술자 및 기능공은 안전관리 복장(특히 안전모)을 반드시 착용하고 작업을 시행

○ 노출 상수도관 이음부 손괴, 누수 등에 대비 1일 1회 수시 점검(일상점검표) 실시

붙  임:	1. 상수도관 매달기 공사, 이설공사 승인조건 각 1부.

2. 안전관리 관련 지침 각 1부.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	서울지방국토관리청장(민자도로관리과장),코오롱글로벌주식회사 대표이사
주무관	오장록		시설운영팀장	김남구		시설관리과장	08/20 代김남구
협조자
시행	시설관리과-16010	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4013	/전송		/		/	부분공개(5)