코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강 조류경보제 경보발령 대비 철저

1. 물순환정책과-14791(2021.8.13.)호와 관련입니다.

2. 지속된 폭염과 무강우 일수 증가로 8월 3째주 상수원 구간 조류 수질검사 결과 관심단계 기준을 초과하였으며, 8월 4째주 조류 검사결과가 관심단계 기준(상수원 1,000세포수/ml)을 재차 초과할 경우 조류경보제가 발령될 예정입니다.

○ 최근 수질분석 결과

(단위 : 남조류 세포수/ml)

구분	7/19	7/23	8/2	8/9	8/17	비고
상수원구역	41	130	261	343	2,522	관심단계 기준 1회 초과
친수구역	0	89	635	5,128	4,473

3. 따라서, 관련기관 및 자치구에서는 수질 모니터링을 더욱 철저히 하여주시기 바라며, 조류경보 기관별 조치사항을 적극 이행하여 주시기 바랍니다.

○ 기관별 협조사항

- 물재생시설과 : 물재생센터 응집제 투입강화 등 방류수질 T-P 저감 강화

- 한강사업본부 : 한강 순찰 강화 및 조류밀집 지역 수표면 물청소 실시 등

- 상수도사업본부 : 상수원 수질 모니터링 및 정수처리 강화 등

- 보건환경연구원, 서울물연구원 : 조류 분석 및 결과 신속보고

※ 남조류세포수, 수온 결과는 즉시 보고(채수 후 익일), 이후 기타항목 수합하여 최종 보고

- 자치구 : 한강 지류천 순찰 및 폐수배출업소 특별 지도·점검 추진 등

붙 임 : 조류경보제 단계별 세부 조치사항 2부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	물재생시설과장,서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울물연구원장(수질연구과장),서울특별시한강사업본부장(환경수질과장),서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장),서구1-25,(환경과장),광암아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	조명환		수질관리팀장	정병권		물순환정책과장	08/20 代정여원
협조자
시행	물순환정책과-15084	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동), 서울시청 서소문청사 8층	/
전화	02-2133-3766	/전송	02-768-8829	/	mhsky@seoul.go.kr	/	대시민공개