문서번호	시설관리과-15989
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
정수용		代정수용	08/20 代김남구
협조

시설물 점검결과 정비계획 보고 (NO.6)

[2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사]

2021. 8.

시설관리과

명에 의거 상수도시설물에 대한 시설물 점검 중 적출사항이 발견되어 다음과

같이 정비계획을 보고 드림

2021. 8. 20.

보고자: 지방시설주사  정수용

시설물 정비개요

현장조사일: 2021. 8. 9. ~ 8. 18

정 비 내 용: 노후밸브 교체

********************

시설물 정비계획

연번	위 치	적출사항	지시내용	개소	작업방법
*	화곡동 46-312	노후 밸브(D100)	노후 밸브 교체	1	주간
*	화곡동 46-350	지하식소화전 노후밸브	지하식소화전 노후밸브교체	1	주간

조치의견

상기와 같이 관내 상수도 시설물을 정비하고자「2021년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공업체 레드탑건설(주)로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

- 공사개요: 노후밸브 교체 등 2개소

- 작업기간: 2021. 8.  20. ~ 2021. 9. 6.

붙임  작업지시 내역 1부. 끝.