문서번호	신물질분석과-6113
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
장도일		정관조	08/20 이상미
협 조

「2021년 하반기」미규제 신종물질 수질검사 계획

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 관련이 있음

2021. 8.

서울물연구원

(신물질분석과)

「2021년 하반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획 보고

법령에서 규제하고 있지 않은 내분비계 장애물질 등 신종물질 165항목에 대한 2021년 하반기 원·정수 수질검사 계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 2021년 아리수 수질검사 관리 종합계획(수질과-436, 2021.1.12.)

○ 2021년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-617, 2021.1.21.)

□ 수질검사 개요

○ 채수일정 : ’21. 9. 6(월) ~ 9. 7(화)

구 분	원수(5)	정수 및 병물아리수(7)	비고
채수일	’21. 9. 6(월)	’21. 9. 7(화)	※ 라돈-222 : 신물질분석과 별도채수 및 외부 분석의뢰
채수자	김준일, 윤우현	장도일, 이민희

○ 검사대상 : 12점(원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 165 항목

- 유기물 152항목(잔류의약물질 54, 농약 21, 산업용물질 42, 맛냄새유발물질 14, 조류독소 8, 소독부산물 13)

- 무기물 4항목, 미생물 2항목, 방사성물질 7항목

○ 검사기간 : ’21. 9. 6.~ 10. 8.

- LIMS 원·정수 항목 : 신물질분석과 일괄 입력

- LIMS 결과 입력 : 10. 8. 마감

○ 결과보고 : ’21. 10. 15.(예정)

붙임 : 1. 미규제 신종물질 검사항목  1부.

2. 미규제 신종물질 채수 준비사항  1부.  끝.