문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3511
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
설동철		강현희	08/20 이정환
협조
	재무팀장		김연호

북서울꿈의숲 방문자센터 오수 및 하수배관 세척 계획

2021.  8.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

북서울꿈의숲

방문자센터 오수 및 하수배관 세척 계획

방문자센터 화장실 오수·하수배관 내에 스케일 발생 및 이물질 적체 등으로 인해 통수 불량 및 누수 발생으로 이를 아래와 같이 신속히 보수조치하고자 함.

□ 추진계획

❍ 건    명 : 방문자센터 오수 및 하수배관 세척 작업
❍ 작업대상 : 방문자센터 B1층 오수 및 하수 주배관

- B1층 근로자휴게실 천장 오염 및 악취로 신속한 배관 세척이 필요함.

❍ ******************

❍ 작업일정 : 2021. 8. 20 ~ 8. 27(오전 06시 ~ 오전 12시)

❍ 작업내용

- 고압 세척차량을 이용, 배관내 고압분사 스케일 제거

- 세척구 조립 및 통수 시험

구 분	작업구간
하 수 배 관	주배관 100A 45M
오 수 배 관	주배관 125A 45M

□ 추진일정

❍ 2021. 8. 19 : 누수발생 보고

❍ 2021. 8. 20 : 계획수립

❍ 2021. 8. 20. ~ 27 : 발주 및 작업시행(세척 및 통수)

□ 행정사항

❍ ***********

****************************************

❍ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과,남산의 입체적개발을 통한 서울의

및 산하공원운영, 북서울꿈의숲 및 창포원유지관리, 공공운영비

□ 기    타

❍ 근로자 휴게실 이용 불편을 최소화 하기 위하여 오전(06:00~12:00)

시행하고 세척 일정을 근로자와 공유, 협조 당부

❍ 방문자센터 1층 및 2층 화장실 이용제한 사전 홍보 후 세척 시간에 폐쇄함.

붙임 : 1. 고장보고서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 및 타견적서 각 1부. 끝.