문서번호	기전설비과-5116
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
오영근		08/23 최연호
협조

수방상황보고

2021. 8. 21.

한강사업본부

(시  설  부)

	수방상황 보고 < 2021. 08. 21.(토) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 60.60㎜ (전일 0㎜) / 8월 누계 110.9㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘(토)	내일(일)	모레(월)
기상 현황	비많음	구름많음	구름많음
강수확률(%)	100	0~60	0~30
예상강수량	30~100㎜	30~100㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 752.4㎜ (1~8월 평년 누계 1,168.6㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘20년강수량 1,651.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	420.0	309.0	208.8 (244)	87.1
소양강댐	71.1	24.1	1,667.6 (2,900)	58.5
충주댐	231.5	261.0	1,554.3 (2,750)	55.0

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.44	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m