문서번호	시설보수과-6374
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		김준섭	08/23 차창훈
협 조
	주무관			고흥일
	주무관			지종삼
	주무관			이철형
	주무관			조호영

2021년 하반기 도로시설물 정기안전점검 계획

(교량․고가․복개․터널․입체교차․지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

남부도로사업소

(시설보수과)

2021년 하반기 도로시설물 정기안전점검 계획

(교량․고가․복개․터널․입체교차․지하차도)

「시설물의안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의거 ’21년 하반기 정기안전점검을 시행함으로써 시설물의 사용성 및 기능성 등을 확보하여 시민생활 안전에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 시설물안전법 제11조 (안전점검의 실시)

- 정기안전점검 : 반기에 1회 이상 실시

○ 2021년 시설물안전 및 유지관리계획 수립(시설보수과-153호,2021.1.12.)

□ 시설물 현황

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입체 교차	복 개 구조물	터 널	지하 차도	비고
계	61	16	8	2	14	8	13
1종	9				7	2
2종	28	5	5		4	6	8
3종 (법정외)	24	11	3	2	3		5

※ 민자시설 : 우면산터널, 우면산지하차도 (우면산인프라웨이 시행)

□ 점검계획

○ 점검기간 : 2021. 9. 1. ~ 12. 31.(4개월)

○ 점검방법 : 시설물 담당직원 등 자체 안전점검 실시

- 특이사항 발생 시 시설안전자문단 자문위원 합동 점검

○ 시설물별 관리책임자 및 점검조 편성(점검일) 지정

- 시설물별 관리(점검)책임자 지정현황 : 별첨

○ 점검조 편성 (별첨1,2)

- 담당시설물 및 점검원의 안전 등을 고려 2~3인 1개조 편성

구 분	성 명	점검시설물
1조 (34개소)	신동헌 지종삼 조호영	- 일반교량 : 기아대교 외 8개소 - 고가차도 : 노들북고가 외 1개소 - 복개구조물 : 봉천천복개 외 8개소 - 터 널 : 서리풀터널 외 4개소 - 지하차도 : 사평지하차도 외 6개소 - 입체교차 : 여의상류IC박스 외 1개소
2조 (25개소)	고흥일 이철형 문미경	- 일반교량 : 철산교 외 6개소 - 고가차도 : 도림고가 외 5개소 - 복개구조물 : 대방천복개 외 4개소 - 터 널 : 난곡터널 외 1개소 - 지하차도 : 선암지하차도 외 4개소

○ 실질적 현장점검을 위한 간부직 합동점검 시행 (별첨3)

- 소장 : 월 1회 합동점검

- 과장 : 월 4회 합동점검

□ 세부추진 계획

○ 담당자별 시설물 안전 및 유지관리 계획 수립

- 시설물의 정밀한 점검 및 점검차량 사용을 위해 조별 교대 점검시행

- 담당자별 모든 시설물을 반기 1회 이상 정기안전점검을 할 수 있도록    시설물별 유지관리 계획 수립

- 점검시 안전장구 착용 및 교통안전시설 설치 후 점검 시행

○ 보고 및 기록관리

- 점검사항은 점검 당일 보고하되 과거 점검시 지적사항 조치여부, 신규   발생사항 등 보고

- 시설물의 상태에 대하여 사진 촬영 후 보고서 첨부

- 시설물 담당자 작성 보고

○ 정기안전점검 외 평일 시설물 점검조(순찰) 편성운영 (별첨4)

- 도로시설물 일상 순찰 점검을 강화하여 시설물 파손 및 시민불편사항   사전조치

‧ 순찰점검 : 시설물별 주1회 (요일별 순찰점검조 편성)

‧ 순찰방법 : 시설물 상·하부 육안점검

‧ 기동반(실무관) : 순찰 및 보수작업 병행 시행

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항(소파, 배수구막힘 등)은 기동반 즉시 보수 정비

- 결함 상태 진전 및 주요 부재 이상 발생 등 중요한 사항은 일상유지보수  업체로 응급조치 및 긴급 보수

- 정기안전점검 시 하자검사 병행실시

□ 행정사항

○ 점검결과 시스템 입력

- 시설물정보관리 종합시스템(FMS) : 1종, 2종, 3종시설물

- 도로관리시스템 : 1종, 2종, 3종(법정외)시설물

○ 중요 시설물에 대한 외부전문가 참여(자문회의)

- 대  상 : 중대결함사항 발견 시설물

- 외부전문가 : 시설안전자문단 자문위원 또는 시행중인 정밀안전진단(점검) 책임기술자(참여기술자)

- 방    법

‧ 주요 점검부재와 과거의 점검 지적사항 및 보수사항 등을 확인 후 향후  점검 시 집중관리 시행

‧ 점검 시 발견된 결함에 대한 원인 및 보수방법 자문 등

‧ 자문회의에 따른 자문비용 안전자문단운영비 사용

(예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 도로시설물안전자문단운영,  일반운영비, 사무관리비)

붙임  1) 도로시설물 담당자 지정현황 1부

2) 2021년 하반기 정기안전점검 일정표(간부) 1부.

3) 2021년 하반기 정기안전점검 일정표(직원) 1부.

4) 요일별 도로시설물 점검 편성표 1부. 끝.