문서번호	기전과-9486
결재일자	2021. 8. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
박필관		김은덕	08/24 代호경수
협 조	주무관			박신범
	주무관			김승곤
	주무관			송헌엽
	주무관			이경선
	주무관			어갑선

2021년 추석대비 도로기전시설물 안전점검 계획

2021. 8.

동부도로사업소

(기전과)

2021년 추석대비 도로기전시설물 안전점검 계획

추석을 맞이하여 연휴기간 시민생활 불편을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 도로기전시설물 안전점검을 실시하고자 함.

1		추진근거

□ 추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림(도로시설과-8473, 2021.8.12.)

- 추석연휴 대비 도로시설물에 대한 안전점검 실시

2		시설물 현황

(단위 : 개소)

계	일반교량	한강교량	터 널	지하차도	고가차도 (복개·입체 포함)	비 고
44	20	5	3	13	3

3		점검개요

□ 점검기간 : 2021. 8. 23. ~ 9. 3.

□ 점검대상 : 관내 도로기전시설물(가로등, 배수펌프 등) 일체

□ 점 검 자 : 기전과 직원 총 30명(시설물별 점검반 편성) ☞ 별첨자료 참고

□ 점검방법

○ 점검표 의거 시설물 육안 및 작동 점검

○ 미인수시설의 경우 소관기관에 점검실시 협조 등

□ 주요 점검내용

○ 도로조명시설(가로등, 경관조명 등)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등기구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 여부
부착물	등주 불법 부착물(현수막) 게첨건 정비 여부
부점등	고장발생 및 보수상태 점검
기타사항	가을철 태풍 대비 도로조명시설 안전관리 여부 등 (누전차단기 작동상태, 시설물 부착 및 조임상태 등)

○ 기전시설물(터널 및 지하차도)

구 분	주요 점검내용	비 고
배수시설	배수펌프, 수위계 등 정상 가동상태
발전기	비상발전기 정상 가동상태
수배전반	수·배전반의 각종 기시계기 동작상태
방재설비	CCTV, 소화시설 등 방재시설 유지관리 상태
재방송설비	송출상태 이상 여부
기타사항	가을철 태풍 대비 도로기전시설 안전관리 여부 등 (침수예상 지역 중점점검, 비상 우려 적치물 제거 등)

4		점검결과 조치계획

□ 현수막 제거 등 경미한 사항은 즉시 조치 및 자체보수

□ 시설물 교체 등 예산이 수반되는 사항은 자체 계획수립 및 연간단가

업체 작업지시 후 정비

5		행정사항

□ 미인수 시설 소관기관에 점검 협조 요청(기전과 → 한국토지주택공사)

□ 시설물 안전점검 결과 보고(기전과 → 도로시설과)

붙 임 : 1. 관련 공문(도로시설과) 1부.

2. 시설물별 안전점검반 편성표 1부.

3. 기전시설물 점검표 1부.

4. 점검결과 집계표(양식) 1부.

5. 점검결과 보고서(양식) 1부.  끝.