투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	기계고장 수리 현장실정 보고에 대한 회신(제3처리장 침전지 A계열 보수공사)

1. 공사감독2처-9132호(2021.8.12.)관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리센터에서 시행하고 귀 공단에서 감독하고 있는“*****   *************“에 대한 실정보고에 대해 아래와 같이 회신 하오니 시공에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 위 공사현장 ＃16지(슬러지콜렉터),＃3지(스컴스기머) 시설노후화에 따른 고장 및 파손이 불분명한 기계고장은 신속한 공사진행을 위해 우선 수리 조치 하시고 발생된 물량은 추후 설계변경 시 반영하시기 바라며, 공사시행시 침전지 내 기계장치 및 현장 내 분진 등 현장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이생기		시설보수과장	08/24 임준빈
협조자	주무관	이석근
시행	시설보수과-7289	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 용답동247-6 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2576	/전송	02)2211-2579	/		/	부분공개(5 6)