“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”
		강남소방서
수신	강남구청장(뉴디자인과)
(경유)
제목	강남역 일대 소화기 설치 위치(예정지) 알림

1. 평소 소방안전관리에 협조해 주심에 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관의「강남역 일대 소화기 설치 요청」건과 관련하여, 소화기 설치 위치를 선정하여 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상 지 : 강남역 맛의거리(여명길 일대)

나. 설치수량 : 소화기함(소화기 2入) 7개

다. 설치위치 : 7개소(붙임참조)

라. 위치 선정 기준(※ 법정 기준 아님)

○ 상습흡연구역 등 화재위험 공간(요청 장소 중점 고려)

○ 소화기함 간 보행거리

○ 통행차량 등에 의한 소화기함 파손 우려

마. 설치일정 : 2021. 9월 예정

붙임 : 강남역 일대 소화기 설치 위치 1부.  끝.

							강남소방서장
담당자							최종혁			예방팀장					구철만					예방과장					08/24 박성석
협조자
시행			예방과-18310									(						)		접수											(						)
우	06171					서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화								/전송			2052-0177					/													/	부분공개(5)