		강동수도사업소
CU********4*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(마천동 279-3*)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	*************	****	***********
누수위치(주소)	*****************************************************
신청인	***	***	******************
신청인(주소)	*****************************************************
현장도착시간	12시07분	출동인원	3
누수여부	No	누수탐지여부	No
조사자	송종학	처리일자	2021년08월24일
처리결과	앵글밸브교체(40mm)

끝.

시설운영팀장							송종학				시설관리과장					08/24 이규희
협조자
시행			시설관리과-14387										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동)																/
전화		3146-5191							/전송			02-3146-5239					/	sjh10725@seoul.go.kr													/	부분공개(6)