코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한강 잠실수중보 상류 조류경보제 '관심' 단계 발령 알림

1. 2021년 서울시 조류경보제 시행계획 및 물환경보전법에 따라 한강 서울구간에 대한 조류 측정결과 잠실수중보 상류(상수원구간)에서 남조류세포수가 ‘관심’ 단계 기준을 초과하여 ‘21.8.24(화) 17시부로 조류 경보가 발령되었음을 알려드립니다.

< 한강 조류경보제 발령 현황 >

- 발령일시 : 2021. 8. 24(화)  17:00

- 발령구간 : 한강 잠실수중보 상류(상수원구간)

- 경보단계 : 관심

- 조류 측정결과

구 분		상수원
		미사대교	강동대교	광진교	잠실철교
남조류세포수 (세포/ml)	‘21.8.17	1,865	1,515	2,522	2,285
	‘’21.8.23	6,094	3,472	991	671

* 조류경보제 발령기준 : 2회 연속 기준(관심단계: 1,000세포/mㅣ 이상) 초과시

3. 각 기관에서는 업무에 참고하시기 바라며, 특히 잠실상수원에서 원수를 취수하는 기관에서는 정수처리 등에 유의하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 경보발령 통보문 1부.

2. 상수원구간 경보발령시 조치사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	환경부장관(수질관리과장),한강유역환경청장(수생태관리과장),인천광역시상수도사업본부장,경기도수자원본부장(수질관리과장),성남시장(물생산과장),고양시 상하수도사업소장(수도행정과장),한국수자원공사사장,한국수력원자력(주) 사장,한강홍수통제소장(예보통제과장),한국환경공단이사장
주무관	조명환		수질관리팀장	정병권		물순환정책과장	08/24 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-15267	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동), 서울시청 서소문청사 8층	/
전화	02-2133-3766	/전송	02-768-8829	/	mhsky@seoul.go.kr	/	대시민공개