	성동소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	2021년 하반기 공기충전시설 자율검사 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 고압가스관리법 제11조1항 및 시행규칙 제18조1항에 의한 안전관리규정 제15조  (자율검사 시기 및 대상)

나. 소방행정과-7844(2021.8.18.)호 「하반기 고압가스 제조시설(공기충전시설) 자율검사 계획 보고」

2. 우리 서에서 관리 운용 중인 공기충전시설에 대한 자율검사 실시 결과를 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사개요

1) 검사대상: 공기충전기 2대 (현장대응단)

2) 검사시기: 최종 자율검사일로 부터 6월이 되는날의 전 후 15일 이내

나. 검사결과

1) 검사일자: 2021. 8. 25.(수)

2) 검사기관: 한국가스안전공사 서울동부지사

3) 검사결과: 이상없음

3. 행정사항

- 현장대응단 가스안전관리책임자로 지정된 직원은 안전관리규정에 의거 점검 및 각종 훈련에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 자율검사 증명서 1부.

2. 고압가스충전시설 안전관리규정 1부.  끝.

	소방행정과장
담당자	이호근		장비회계팀장	김영진		소방행정과장	08/25 김묘진
협조자
시행	소방행정과-8055	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 소방행정과 (행당동)	/
전화	02-2622-1622	/전송	02-2622-1619	/		/	부분공개(7)