코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 시설물 실태조사 추진 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-16760(2021.7.19.)호 “2021년 제3종 시설물 지정관리를 위한 실태조사 계획 알림”

나.「제3종 시설물 지정을 위한 실태조사 매뉴얼」(국토부, ’19. 8월)

다. 소방행정과-19561(2021.8.20.)호 “2021년 시설물 실태조사 추진 계획”

2. 위와 관련 우리 본부의 2021년 시설물 실태조사 추진 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 2개소(소방재난본부 및 구.소방학교 본관동도봉)

나. 조사기간 : 2021. 8. 23.~8. 24.(2일간)

다. 조사결과

○ 소방재난본부 청사 : “B등급”

☞ 구조물 비내력벽 일부에 미세한 균열 및 도장박리 등이 조사되었으나 내·외부 마감재의 손상이 없고 구조적 이상 없음

○ 구, 소방학교 본관동(재난버스차고지)도봉 : “B등급”

☞ 각 층 비내력벽에 미세 균열 및 물탱크 파손으로 누수 흔적이 발견되었으나 구조적 이상없음

라. 조치사항

○ 소방재난본부 청사(소방행정과 관리)

- 구조적 영향이 없는 미세 균열 부분 도장작업(추후 실시)

○ 구, 소방학교 본관동(안전지원과 관리)

- 미세 균열 부분 및 누수로 인한 콘크리트 방식(침수) 등 필요사항 조치 요청

붙임  1. 시설물 실태조사 체크리스트(소방재난본부 청사) 1부.

2. 시설물 실태조사 체크리스트(구.소방학교 본관동) 1부.  끝.

담당자							권오범			담당					김규완					경리팀장					김병춘				소방행정과장						08/25 김시철
협조자				담당						이광섭
시행			소방행정과-19890									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52 소방행정과(예장동)															/			www.fire.seoul.go.kr
전화		02)3706-1342						/전송			02)3706-1339					/													/	부분공개(5)