염소용기 계근대장 (취수장 08.19)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	08/23 代이금재

2021년 08월19일                                                                      8차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3110	564	0357		565
2		0368	567	741		539
3		0372	568	0365		562
4		3130	564	0631		542
5		0386	561	737		536
6		0312	695	0335		566
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,519 kg	6병		3,310 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	9,010kg			3,360kg
	자체계근	8,910kg			3,370kg
용기무게		3,519kg			3,310kg
납품수량		5,491kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		91kg			60kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021