투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	금화터널 제연설비 설치공사 실시설계용역 성과품 검토 회신

1. 기전과-873호(2021.08.17.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여‘금화터널 제연설비 설치공사’실시설계용역 성과품에      대하여 아래와 같이 검토 후 회신합니다.

□ 제출요청 자료

○ 기 검토된 사항으로 준공기한 연장과 관련하여 특이한 변동사항이 없음          으로 추가 의견은 없음

- 다만 보고서 토공작업에 의한 분류 탄성파 속도 중 토공작업(11p), 일축          압축강도(14p )가 단위 미기재되어 있으니 확인필요

- 상·하행 터널입구 VMS(가변전광표지판)에서 현재 주행제한속도가 현재          50㎞/h에서 50㎞/h 이하로 표출 가능 여부 검토 필요.  끝.

	시설보수과장
주무관	정용웅		시설보수과장	08/23 오재영
협조자	주무관	代정용웅
시행	시설보수과-7099	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8376	/전송	02-300-8384	/	jyw5909@seoul.go.kr	/	대시민공개