문서번호	정수시설과-4886
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	08/23 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 08.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 8. 17. ~ 8. 20. (4일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
8. 17(화)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
8. 18(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
8. 19(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
8. 20(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 무인경비시스템 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 17

❍ 점검내용 : 열선 및 자석 감지기 동작상태 점검

❍ 점검업체 : 911무인경비시스템(용역업체)

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 옥상 열선 전열선로 분리

❍ 작업일자 : 2021.  8. 17

❍ 작업내용 : 옥상 열선 전열선로 분전반내 누전차단기에서  선로 분리

□ 시설물 유지관리 물품 납품

❍ 납품일자 : 2021.  8. 19

❍ 납품물품 : 방부목 데크 외 3종

□ 야외 방부목 데크 교체

❍ 작업일자 : 2021.  8. 20

❍ 작업내용 : 노후,훼손된 방부목 데크 교체

□ 주말 집중 호우 대비 시설물 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 20

❍ 점검내용 : 옥상 배수로 및 배수구 낙엽 등 이물질 제거

기계실 및 썬큰 배수펌프 동작상태 점검

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  8. 17, 8. 20

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 8월분 무인경비시스템 점검 보고서.  끝.