수해방지대책 일일상황보고

(8월21일 08:00 ~ 8월21일 14:30)

문서번호	시설보수과-6372
보존기간	년
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이철형		김준섭	08/23 차창훈
협조

2021. 8. 21(토) 14:30기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 맑음 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅0%	예상강우량	0mm
기상특보 현 황	8. 21. 10:00 : 호우주의보 발령 8. 21. 14:00 : 호우주의보 해제
강우량(mm)	누계강우량	전일 강우량	금일 강우량
747.0mm	0.0mm	56.5mm
단계발령 현 황	평시	발령사항	8. 21. 8:00 : 보강 근무 발령 8. 21. 10:00 : 1단계 근무 발령 8. 21. 14:30 : 1단계 근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
12	10	1	1	-	-
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	39	11	5	1	3	9	5	5
가동시간(분)	235	38	28	24	36	24	62	23
토출량(톤)	1,364	190	140	132	180	120	372	230
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	0.64	24.8	289	178
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	2.77
특기사항	· 8.21. 13:00 지하차도 근무자 유선확인 특이사항 없음

붙임 : 기상현황 및 근무자 명단 각1부.  끝.