	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	대규모 지하주차장 화재대응능력 강화 자체계획

1. 관련문서

가. 市 재난대응과-12615(2021.6.16.)호 『대규모 지하주차장 화재대응능력 강화

대책 알림』

나. 市 현장대응단-12545(2021.8.13.)호 『지하주차장 화재사례 및 대응 착안사항

알림(이첩)』

다. 재난관리과-4474(2021.8.19.)호 『대규모 지하주차장 화재대응능력 강화 추진

계획』

2. 구조적으로 취약한 대규모 지하주차장에 대한 안전대책 강화에 따라 선제적 대응으로 인명 및 재산피해를 최소화 하고자 대규모 지하주차장 화재대응능력 강화 자체계획을 아래와 같이 추진하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2021. 8. 26.(목) ~ 11. 26.(금)

나. 훈련주관  ＊지휘팀장은 훈련 차량 및 인원 추가 편성 가능

□ 본서주관 : 지휘팀장 【지휘차, 관할펌프, 구조100】

□ 안전센터 : 안전센터장(팀장) 【관할펌프】

다. 추진대상  : 37개소

□ 본서주관 : 15개소

□ 연희안전센터 : 22개소

라. 추진사항[세부 추진사항 붙임1참조]

○ 신속한 초기 대응 및 총력 대응체계 구축

‣ 방재센터 종합상활실 초동대응 역량 강화

‣ 화재 초기 단계부터 총력 대응을 위한 소방서장 현자지휘체계 가동

‣ 건물관계자 중심 초동 대응능력 강화(지하주차장 출입구 도면부착 추진)

○ 현장대응능력 강화를 위한 현지적응훈련 실시

‣ 상황판단과 지휘를 위한 현장지휘관 중심의 필요정보 파악 등

☞ 인명구조대책 : 지하주차장 내 각 방면별 인명구조 동선 및 구조방법 훈련

☞ 화재진압대책 : 지하주차장 내 화재시 연소확대 방지 및 옥내진입 동선 파악

‣ 전기자동차 충전소 설치 유무 등 파악 사전 대비

‣ 소방활동 자료조사 반드시 병행 실시▶소방활동 정보카드 입력 철저

‣ 소방안전지도 정보 실제 현지 활용 적정여부 확인

☞ 소방안전지도 미흡시 자료 보완 및 현행화

☞ 지하주차장 각 층별 도면 확보 탑재

☞ 대상별 지하주차장 방재실(수신반) 위치, 관계자 역락처 등

‣ 지하주차장 화재시 출동대 별 역할과 임무 숙지 수행

마. 지하주차장 화재사례 및 대응 착안사항[붙임 4]

○ 2021.8.11.(수) 천안 서북구 아파트 화재

○ 2021. 6. 4.(금) 중구 신당동 아파트 화재

‣ 지하 주차장 화재특성 및 피난・소방활동상의 문제점

‣ 지하주차장 화재진압 대책

※ 현장지휘관은 지하주차장 화재사례 현지적응훈련과 자체교육 실시

3. 행정사항

가. 기 실시한 훈련과 중복된 대상 중 지하주차장 구조 등을 확인한 대상은 소방활동정보카드 정보만 현행화하고 훈련은 갈음 조치,

나. 코로나19 대응지침에 따라 감염예방 철저를 기하여 주시기 바라며, 현지적응훈련 실적은[붙임3] 11.30.한 재난관리과 보고하시기 바랍니다.

붙임  1. 대규모 지하주차장 화재대응능력 강화 대책 1부.

2. 대규모 지하주차장 추진 대상 목록(37개소) 1부.

3. 대규모 지하주차장 추진결과 보고서(현장대응단) 1부.

4. 지하주차장 화재사례 및 대응 착안사항 1부.  끝.

★담당자	안영근		진압3대장	신이호		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	08/26 강기홍
협조자
시행	현장대응단-5762	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 현장대응단	/
전화	02-6981-5529	/전송	02-6981-5547	/		/	부분공개(6)