코로나19바이러스감염병 예방과 확산방지에 적극 동참합시다!
	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방염성능검사 실시 계획(제2021-42호)

1. 민원접수 5489호(2021.8.26.11:39)와 관련입니다.

2. <현장처리물품 방염성능검사>를 다음과 같이 시험하고자 합니다.

가. 관리번호: 제2021-42호

나. 신청인: *************

다. 방염성능검사 의뢰 대상

○ 대 상: *********

○ 주 소: **************************

○ 업 종: ********

○ 물품 및 수량: 합판 1개(4번 벽체장식)

라. 방염 후처리 내역

○ 처리일자: 2021.8.22.

○ 방염처리면적: 37.15㎡(6.64L)

○ 처리장소: 벽체장식9개

○ 사용 방염제

제조업체명	형식승인번호	제조년월일	대상표시번호
(주)케이씨씨	염18-28	2021.06.30. 2021.06.30.	EAAI 64920(4L) EAAI 64921(4L)

붙임  방염성능검사신청서(도면 포함) 1부.  끝.

★담당자	김지현		예방팀장	강성곤		예방과장	08/26 박종률
협조자
시행	예방과-17562	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3661-1173	/		/	부분공개(6)