보고서(사유지 저촉 급수관 이설 요청)

주무관	급수운영팀장	급수운영과장		결재
최박	임인택	08/26 김종원
협 조

문서번호 :	급수운영과-14265

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현    황

내    용: 급수관 사유지 매설 확인

위    치: 송파구 *********

민 원 인: ******************

보고내용

2021. 8. 26.(목) ****************님의 민원을 통하여 오금동 58-9번지 신축현장 공사 중 58-10번지 급수관이 신축현장 사유지를 통하여 매설되어 있어 이설을 요청하였므로 해당 현장 확인 결과 58-9번지 사유지를 통하여 58-10번지 급수관이 매설되어 있음을 확인.

보고자의견

오금동 58-10번지 급수관이 오금동 58-9번지내 사유지에 매설 되어 있으므로, 도로굴착을 득한 후 58-10번지로 급수관을 이설하도록 연간단가 계약상대자에 작업지시 하고자 합니다.

- 공사개요: D=25mm, L=15m

- 시공업체: 용은씨앤씨(주)

- 개량공사비: 9백만원

붙임  현장 사진 1부.