염소용기 계근대장 (정수장 08.26-1차)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	08/26 김경진

2021년 08월 26일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0634	538
2		0632	541
3		0629	539
4		0624	537
5		739	540
6		0389	559
7
8
9
계		6 병	3,254	-병	0
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,740 kg		공용기 출고 없음
	자체계근	8,680 kg
용기무게		3,254 Kg		- kg
납품수량		5,426 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		26 kg		- kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.