투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	농축기동 슬러지 공급설비 정비공사 관련 협조 요청

진행중인 농축기동 슬러지 공급설비 정비공사와 관련 아래 사항에 대해 협조 요청합니다.

○ 공정관리 및 작업 안전을 위하여 작업발판 증설 요청

- A,B,D계열 배관 작업발판 길이 증가

- A,B,D계열 배관 말단부에 작업발판 추가 설치

- C계열 배관 공동구에 작업발판 추가 설치

○ 헤더 교체 시 헤더와 연결된 밸브 2개 추가 교체 요청

- STS 게이트 밸브, 200A x 1ea, 250A x 1ea.  끝.

	운영과장
주무관	권경필		운영과장	08/27 최영효
협조자	주무관	한정준		주무관	김태윤
시행	운영과-9843	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	(02)2211-2675	/전송	(02)2211-2599	/		/	부분공개(5)