문서번호	기전설비과-5197
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
김명성		08/27 최연호
협조

수방상황보고

2021. 8. 26.

한강사업본부

(시설부)

	수방상황 보고 < 2021. 08. 26.(목) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.7㎜ (전일 0.3㎜) / 8월 누계 132㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘(목)	내일(금)	모레(토)
기상 현황	빗방울	비 조금	구름 조금
강수확률(%)	30~60	30~60	0~20
예상강수량	1~2㎜	1~2㎜	0㎜
누계강수량	금년 누계 849㎜ (1~8월 평년 누계 1,168.6㎜) 평년강수량 1,437.8㎜ ‘20년강수량 1,651.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	546	546	208.5 (244)	85.4
소양강댐	0.5	272.6	1,717.0 (2,900)	59.2
충주댐	225.9	225.3	1,570.1 (2,750)	57.0

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.09	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m