문서번호	총무과-13578
결재일자	2021. 8. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
김현철		정현석	08/27 송영민
협 조
	기획예산과장			안인숙

본부청사 공무직사무실 지붕 방수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				** ***

한강사업본부

(총무과)

본부청사 공무직사무실 지붕 방수 계획

폭우시 누수가 발생하는 본부청사 시설공무직 사무실 지붕 및 본부건물 연결통로에 대한 방수공사를 시행하여 공무직 사무 및 휴게 공간 환경을 개선하고 청사시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1		시설현황

□ 시설 개요

○ 위  치: 한강사업본부청사 본부건물 서측

○ 현황사진

연결통로 누수#1	연결통로 누수#2
공무직사무실 지붕	연결통로 상부

○ 문제점

- 폭우 시 공무직사무실 및 본부건물 연결통로의 천장 누수에 대하여 천장 유도배관을 설치해 관리하였으나,

- 최근 연결공간의 인테리어공사 시행 시 유도배관이 변경되어 천장 누수 발생함.

→ 근본적 누수 원인(균열 등)에 대한 외부 방수등의 조치가 필요

2		정비계획

□ 정비대상 및 범위

○ 공무직사무실 건물 지붕********

○ 공무직사무실 연결통로*******

□ 정비 내용

○ 방수공사(바탕면정리, 방수(폴리우레아 제트스프레이)시공)

□ 공사기간: 10일 예정

□ 계약방법: 수의계약

○ 수의계약사유

- *************************************************************************************

□ 소요예산: ********

○ 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강사업본부 청사시설 유지관리, 시설비

3		행정사항

□ 계약 및 공사 시행: ‘21. 9월 중