	마포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	서교안전센터 기계실 온수펌프 고장 발생 보고

1. 2021년도 소방재난업무가이드 『소방행정편』“12.물품 관리”와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 기계실 온수 순환펌프가 장기사용으로 인한 노후로 다음과 같이 고장발생 되었습니다.

발생 일자	품명	고장 내역	비고
2021.8.27.(금)	- 온수 순환펌프 - 트랜지	온수 순화펌프 및 트랜지 등에서 누수	지하 보일러실

붙임  온수펌프 고장 발생(사진) 1부.  끝.

	서교119안전센터장
담당자	한상욱		3팀장	김맹권		119안전센터장	08/27 설춘일
협조자
시행	서교119안전센터-3994	(		)	접수		(		)
우	04045	서울특별시 마포구 양화로 60	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화		/전송	02-324-0119	/		/	대시민공개